|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Гончаровское сельское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОНЧАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2011-2014 ГОДЫ»

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

1. Содержание проблемы	8

2. Цели и задачи Программы	19

2.1. Цели Программы	19

2.2. Задачи Программы	19

3. Сроки и этапы реализации Программы	22

4. Система программных мероприятий	24

4.1. Межотраслевые мероприятия Программы	25

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»	28

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»	54

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»	61

5. Ресурсное обеспечение Программы	76

6. Система управления реализацией Программы	78

7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	79

8. Механизм реализации и порядок	83

контроля за ходом реализации Программы	83

9. Оценка эффективности реализации Программы	87

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Гончаровское сельское поселение на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация муниципального образования Гончаровское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Гончаровское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области |

| Разработчик Программы | ООО «ЯНЭНЕРГО» (член Некоммерческого партнёрства «Союз энергоаудиторов») |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Гончаровское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; Проведение энергетических обследований; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Гончаровское сельское поселение на 40%; Повышение уровня компетентности работников администрации МО Гончаровское сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук; Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук; Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; Количество установленных узлов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях; Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета; Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 годы Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2011-2012 годы, второй этап – 2013-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 16913,4 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Гончаровское сельское поселение составляет 10667,4 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 3479,4 тыс. руб., 2012 год – 3424,0 тыс. руб., 2013 год – 3714,0 тыс. руб., 2014 год – 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; Повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

# 1. Содержание проблемы

Гончаровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Выборгского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Гончарово. На территории поселения находятся 19 населённых пунктов — 19 посёлков:

- Гончарово, посёлок — административный центр;

- Барышево, посёлок;

- Вещево, посёлок;

- Вещево, посёлок при станции;

- Гаврилово, посёлок;

- Гвардейское, посёлок;

- Гранитное, посёлок;

- Житково, посёлок;

- Зверево, посёлок;

- Кузьминское, посёлок;

- Лебедевка, посёлок при станции;

- Овсово, посёлок;

- Осиновка, посёлок;

- Пальцево, посёлок;

- Перово, посёлок;

- Светлое, посёлок;

- Смирново, посёлок;

- Толоконниково, посёлок;

- Торфопредприятие «Выборгское», посёлок;

- Улыбино, посёлок;

- Черкасово, посёлок.

Образовано 1 января 2006 года, включило в себя территории бывших Гавриловской, Гвардейской, Гончаровской и Житковской волостей.

Численность постоянного населения муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области  в 2010году составила 9019 человек и по сравнению с 2009 годом увеличилась на 0,8 %. Увеличение численности населения в 2009 году произошло за счет естественного прироста и миграции населения, а также за счет улучшения инфраструктуры в некоторых населенных пунктах и в целом по поселению.

Таблица 1. Демографическая ситуация в МО Гончаровское сельское поселение на 2009-2010 годы

| № | Показатели | Ед. изм. | январь - сентябрь 2010 года | январь – сентябрь 2009 года | в % к соответ. периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения - всего | чел. | 9025 | 9001 | 100 |
| 1.1. | Число родившихся , всего | чел. | 65 | 73 | 89 |
| 1.2. | Число умерших, всего | чел. | 98 | 120 | 82 |
| 1.3. | Общий коэффициент рождаемости | %о | 0,72 | 0,81 | х |
| 1.4. | Общий коэффициент смертности | %о | 1,09 | 1,33 | х |
| 1.5. | Коэффициент естественного прироста | %о | 0,6 | 0,6 | х |
| 1.6. | Коэффициент миграционного прироста | %о | 0,86 | 1,05 | х |

Демографическая обстановка по прогнозу  на 2011-2013 годы будет характеризоваться стабилизацией и постепенным увеличением численности постоянного населения. По прогнозу в 2013 году численность муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области  составит 9073 человека

Прогноз роста численности населения возможен вследствие осуществления на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»  увеличения строительства  частных жилых домов и сопутствующей миграцией населения.

В муниципальном образовании «Гончаровское сельское поселение » основными градообразующими предприятиями являются:

1.	Гавриловское карьероуправление  - пос. Гаврилово ,добыча и переработка камня.

2.	Гавриловский щебеночный завод – пос. Гаврилово вид продукции- нерудные строительные материалы,.

3.	ЗАО Хонкавааран Маасторакеннус пос. Гаврилово  вид продукции – щебень.

4.	 ООО «Карьероуправление  Гаврилово»  пос. Толоконниково , вид продукции – строительный песок.

5.	ООО « Выборгторф» пос. Вещево , вид продукции –торф кусковой ,торф фрезерный.

Муниципальное сельское хозяйство представлено следующими формами хозяйствования сельскохозяйственных производителей: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства населения и коллективные садоводства и огородничества.

На 01.01.2011 года осталось  сельскохозяйственное производство – это ООО « Кировский транспортник», занимающееся производством молока и мяса и выращиванием картофеля и ООО «Рыбстандарт» занимающимся разведением форели.

На территории МО Гончаровское сельское поселение действуют следующие организации коммунального комплекса:

- Поставщик услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»;

- Поставщик электрической энергии – Выборгское отделение по сбыту электрической энергии ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры МО Гончаровское сельское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2009 год) приведены в таблицах 2 - 5 далее.

Таблица 2. Характеристика системы теплоснабжения

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. |  | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | мазут | уголь |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал | факт | 47982,00 | 25,18 | 7,3 | 15,5 |
|  |  | план | 46,4 | 23,4 | 7,2 | 15,8 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал | факт |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | факт | 39,89 |  |  |  |
|  |  | план | 40,38 |  |  |  |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | факт | 35,42 |  |  |  |
|  |  | план | 35,46 |  |  |  |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | факт | 3,4 |  |  |  |
|  |  | план | 3,95 |  |  |  |
| организации областного бюджета | тыс.Гкал | факт |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |
| организации федерального бюджета | тыс.Гкал | факт | 0,08 |  |  |  |
|  |  | план | 0,09 |  |  |  |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | факт | 61747,5 |  |  |  |
|  |  | план | 70020,84 |  |  |  |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 54728,74 |  |  |  |
|  |  | план | 61354,1 |  |  |  |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 5249,78 |  |  |  |
|  |  | план | 6837,88 |  |  |  |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | факт |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |
| в т. ч. организации федерального бюджета | тыс.руб. | факт | 120,51 |  |  |  |
|  |  | план | 150,53 |  |  |  |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | факт | 60693,78 |  |  |  |
|  |  | план | 68180,22 |  |  |  |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 54775,67 |  |  |  |
|  |  | план | 59513,47 |  |  |  |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 4378,32 |  |  |  |
|  |  | план | 6837,88 |  |  |  |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | факт |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. |  | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | мазут | уголь |
| организации федерального бюджета | тыс.руб. | факт | 100,5 |  |  |  |
|  |  | план | 150,53 |  |  |  |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | факт | 9,1 | 3,7 | 1,1 | 4,3 |
|  |  | план |  |  |  |  |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | факт |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива | факт |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | факт | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
|  |  | план | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | факт | 23,46 | 10,00 | 2,7 | 10,76 |
|  |  | план | 23,46 | 10,00 | 2,7 | 10,76 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 21,78 |  |  |  |
|  |  | план | 21,78 |  |  |  |

Таблица 3. Характеристика системы электроснабжения

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 399,4 | 314,9 |
|  | тыс.руб. | 811,2 | 876,53 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч | 1656,74 | 1656,74 |
|  | тыс.руб. | 5438,07 | 5438,07 |
| 3. Число квартир с электроплитами (включая индивидуальные дома) - всего | ед. | 7 | 7 |
| в том числе: |  |  |  |
| в городах и рабочих поселках | ед. |  |  |
| в сельских населенных пунктах | ед. | 7 | 7 |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 4.1. Количество подстанций, в том числе напряжением: |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. | 5 | 5 |
|  | кВА | 34500 | 34500 |
| 6 - 10 кВ | ед. | 53 | 55 |
|  | кВА | 13250 | 13750 |
| 4.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км | 0/62,6 | 0/62,6 |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км | 0/91,3 | 0/91,3 |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 0,6/120 | 0,6/125 |
| 5. Электросетевые объекты ведомственной принадлежности, в том числе |  |  |  |
| 5.1 Количество стационарных подстанций, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6-10 кВ | ед. | 28 | 28 |
|  | кВА | 14517 | 14517 |
| 5.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 1,5/12,21 | 1,5/12,21 |
| 6. Количество бесхозяйных электросетевых объектов |  |  |  |
| подстанций 6-10/0,4 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| электрических сетей 6-10 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| электрических сетей 0,4 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |

Таблица 4. Характеристика системы водоснабжения

| 15. Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2008 года | тыс.куб.м в сутки | 5,4 |
| в т. ч. наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |
| поверхностные: |  |  |
| п. Перово | тыс.куб.м в сутки | 2,15 |
| подземные: |  |  |
| пос. Вещево городок | тыс.куб.м в сутки | 0,96 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн.куб.м в год | 0,441 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| Предприятия | млн.куб.м в год | 0,142 |
| бюджетная сфера | млн.куб.м в год | 0,012 |
| население | млн.куб.м в год | 0,287 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] | млн.куб.м в год |  |
| Холодная | млн.куб.м в год |  |
| норма потребления холодной воды | млн.куб.м в год | 260 |
| Горячая | млн.куб.м в год |  |
| норма потребления горячей воды | млн.куб.м в год | 120 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2009 года | млн.куб.м в год | 40,6 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. | млн.куб.м в год | 40,6 |

Таблица 5. Характеристика системы водоотведения

| 16. Канализация | Ед. изм. | 2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| Мощность очистных сооружений на конец года | тыс.куб.м в сутки | 1,2 |
| в т. ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | 1,2 |
| механической очистки | тыс.куб.м в сутки |  |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
| п. Перово | тыс.куб.м в сутки | 0,5 |
| пос. Гаврилово | тыс.куб.м в сутки | 0,7 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн.куб.м в год | 0,444 |
| в т. ч. через очистные сооружения | млн.куб.м в год | 0,15 |

Продолжение таблицы 5

| 16. Канализация | Ед. изм. | 2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн.куб.м в год | 0,294 |
| Протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.01.2009 года | км | 37,2 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. [км] | км | 37,2 |

В МО Гончаровское сельское поселение имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

В таблице 6 произведены расчеты изменения тарифов на коммунальные ресурсы, из данных расчетов видно, что:

- Тариф на тепловую энергию в 2009 году вырос по отношению к 2008 году на 18,5%, в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 38,9%.

- Тариф на холодное водоснабжение в 2009 году по отношению к 2008 году вырос на 33,8%, в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 49,2%.

- Тариф на водоотведение в 2009 году по отношению к 2008 году вырос на 20,5%, в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 39,3%.

- Тариф на электроснабжение в 2009 году по отношению к 2008 году вырос на 123,7%, в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 187,3%.

Таблица 6. Тарифы на коммунальные ресурсы в МО Гончаровское сельское поселение

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | Отклонение тарифов в 2009 г. от 2008 г. | Отклонение тарифов в 2010 г. от 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб/кВт.ч. | 1,18 | 2,64 | 3,39 | 123,7% | 187,3% |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 1246,00 | 1477,00 | 1730,23 | 18,5% | 38,9% |
| Холодное водоснабжение, руб./м3 | 14,60 | 19,54 | 21,78 | 33,8% | 49,2% |
| Водоотведение, руб./м3 | 14,40 | 17,35 | 20,06 | 20,5% | 39,3% |

В МО Гончаровское сельское поселение в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Гончаровское сельское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО Гончаровское сельское поселение топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Гончаровское сельское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

# 2. Цели и задачи Программы

## 2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Гончаровское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

## 2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Гончаровское сельское поселение.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Гончаровское сельское поселение на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Гончаровское сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Гончаровское сельское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2011-2012 годы,

- второй этап – 2013-2014 годы

Первый этап (2011-2012 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Гончаровское сельское поселение.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Гончаровское сельское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2014 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 года.

# 4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 200,0 тыс. руб. (см. Таблицу 7 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

## 4.1. Межотраслевые мероприятия Программы

Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Гончаровское сельское поселение представлен в таблице 7. Межотраслевые мероприятия планируется осуществлять в следующих направлениях:

- Организационно-правовые мероприятия;

- Информационное обеспечение энергосбережения;

- Подготовка кадров в сфере энергосбережения.

Общая сумма необходимая на осуществление межотраслевых мероприятий в 2011-2014 году составит – 200 тыс. руб.

Таблица 7. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2011-2014 г.г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2011-2014 гг | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2011-2014 г.г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

Продолжение таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2011-2014 гг | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2011-2014 г.г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого | - | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |
| Всего |  | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО = 200,0 |  |

## 4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования–148 шт. Общее количество квартир в многоквартирных домах – 2842 шт.

Многоквартирные дома жилищного фонда МО Гончаровское сельское поселение обслуживаются управляющей компанией ОАО «Управляющая компания по ЖКХ».

Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 8.

Таблица 8. Характеристика жилищного фонда МО Гончаровское сельское поселение

| 7. Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан: | Единица измерения | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 139,34 | 139,34 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. | 159 | 159 |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 148 | 148 |
| квартиры в МКД | Ед. | 2842 | 2842 |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | Тыс. кв.м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.1.1. собственность Российской Федерации - всего | Тыс. кв.м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 1.1.2. собственность Ленинградской области - всего | Тыс. кв.м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | Тыс. кв.м | 139,34 | 139,34 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. | 159 | 159 |
| многоквартирные дома | Ед. | 148 | 148 |
| квартиры в МКД | Ед. | 2842 | 2842 |

Продолжение таблицы 8

| 7. Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан: | Единица измерения | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего | Тыс. кв.м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. | 1580 | 1703 |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | Ед. | 1580 | 1703 |
| площадь | Тыс. кв.м | 72,3 | 83,4 |
| 1.3.2. Жилые дома | Ед. |  |  |
| площадь | Тыс. кв.м |  |  |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы: |  |  |  |
| Количество ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| Количество МКД в составе ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| их площадь | Тыс. кв.м |  |  |
| 1.3.4.Товарищества собственников жилья: |  |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| Количество ТСЖ | Ед. |  |  |
| Количество МКД в составе ТСЖ | Ед. |  |  |
| их площадь | тыс. кв.м |  |  |
| 1.3.5.фонд в собственности юридических лиц: | тыс. кв.м |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел | 17,9 | 15,4 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % | 47,6 | 47,6 |
| 4. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда: |  |  |  |
| в городской местности: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % |  |  |
| -горячего водоснабжения | % |  |  |
| -отопление | % |  |  |
| -канализации | % |  |  |
| в сельской местности: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % | 67 | 67 |
| -горячего водоснабжения | % | 27 | 27 |
| -отопление | % | 44 | 44 |
| -канализации | % | 54 | 54 |
| 5. Ветхий фонд: площадь | кв.м | 3780 | 3780,00 |
| квартир | ед. | 198 | 198,00 |

Продолжение таблицы 8

| 7. Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан: | Единица измерения | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число семей, проживающих в нем | Ед. | 21 | 21 |
|  | человек |  |  |
| 6. Аварийный фонд: площадь | кв.м |  | 7266,00 |
| квартир | Ед. |  | 123 |
| Число семей, проживающих в нем | Ед. |  | 123 |
|  | человек |  | 371 |
| 7. Квартиры коммунального заселения: | тыс.кв.м | 2,26 | 2,26 |
|  | Ед. | 88 | 88 |
| 8.Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % | 61 | 62 |
| -горячего водоснабжения | % | 61 | 62 |
| -теплоснабжения | % | 26 | 27 |
| -водоотведения | % | 26 | 27 |
| -газоснабжения | % |  |  |
| -электроснабжения | % | 21 | 22 |
| 9. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | % |  |  |
| 10.Колличество концессионных соглашений в коммунальном комплексе | шт. |  |  |

Далее в таблице 9 представлен адресный список многоквартирных домов, в которых планируется в 2011-2013 годах установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения.

По результатам расчетов, в 2011 году планируется установить в двадцати двух многоквартирных домах 22 прибора учета тепловой энергии на сумму 3 300,0 тыс. руб., и 22 прибора учета холодного водоснабжения на сумму 1 100,0 тыс. руб. Общая стоимость покупки и установки приборов учета составляет 4 400,0 тыс. руб., из них:

- муниципальный бюджет 1 836,0 тыс. руб.;

- средства собственников жилья 2 564,0 тыс. руб.

В 2012 году планируется установить в двадцати одном многоквартирном доме 21 прибор учета тепловой энергии на сумму 3 150,0 тыс. руб., и 22 прибора учета холодного водоснабжения на сумму 1 050,0 тыс. руб. Общая стоимость покупки и установки приборов учета составляет 4 200,0 тыс. руб., из них:

- муниципальный бюджет 1 474,0 тыс. руб.;

- средства собственников жилья 2 726,0 тыс. руб.

В 2013 году планируется установить в тридцати трех многоквартирных домах 33 прибора учета тепловой энергии на сумму 4 950,0 тыс. руб., и 33 прибора учета холодного водоснабжения на сумму 1 650,0 тыс. руб. Общая стоимость покупки и установки приборов учета составляет 6 600,0 тыс. руб., из них:

- муниципальный бюджет 2 936,0 тыс. руб.;

- средства собственников жилья 3 664,0 тыс. руб.

Таблица 9. Адресный список многоквартирных домов, в которых планируется в 2011-2013 году установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

| № п/п | Адрес | Площадь, м2 | Этажность | Наличие общедомовых приборов учета (+/-) | Стоимость работ по установке приборов учетов, тыс. руб. | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тепла | воды | тепла | воды |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пос. Барышево |
| 1 | пос. Барышево, д. 1 | 875,1 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-17%, средства собственников-83% |
| 2 | пос. Барышево, д. 2 | 876,7 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-11%, средства собственников-89% |
| 3 | пос. Барышево, д. 3 | 865,48 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-39%, средства собственников-61% |
| 4 | пос. Барышево, д. 4 | 865,07 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-33%, средства собственников-67% |
| 5 | пос. Барышево, д. 5 | 1340,2 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-41%, средства собственников-59% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | пос. Барышево, д. 6 | 1339,7 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-33%, средства собственников-67% |
| 7 | пос. Барышево, д. 7 | 73 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 8 | пос. Барышево, д. 8 | 20,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| пос Вещево |
| 9 | пос. Вещево, д. 1, | 89 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 10 | пос. Вещево, д. 1 | 512,84 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 11 | пос. Вещево, д. 2 | 122,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 12 | пос. Вещево, д. 2 | 524,71 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 13 | пос. Вещево, д. 3 | 505,95 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 14 | пос. Вещево, д. 4 | 511 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 15 | пос. Вещево, д. 5 | 511,31 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 16 | пос. Вещево, д. 6 | 510,59 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 17 | пос. Вещево, д. 7 | 1262,74 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-50%, средства собственников-50% |
| 18 | пос. Вещево, д. 8 | 651,58 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-68%, средства собственников-32% |
| 19 | пос. Вещево, д. 9 | 97 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 20 | пос. Вещево, д. 9 | 649,54 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-75%, средства собственников-25% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | пос. Вещево, д.10 | 643,93 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-69%, средства собственников-31% |
| 22 | пос. Вещево, д.11 | 113,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 23 | пос. Вещево, д.11 | 649,45 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-62%, средства собственников-38% |
| 24 | пос. Вещево, д.12 | 1630,94 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-55%, средства собственников-45% |
| 25 | пос. Вещево, д.13 | 1628,43 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-47%, средства собственников-53% |
| 26 | пос. Вещево, д.13 | 110,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 27 | пос. Вещево, д.14 | 120,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 28 | пос. Вещево, д.14 | 1628,43 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-49%, средства собственников-51% |
| 29 | пос. Вещево, д.15 | 681,7 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 30 | пос. Вещево, д.15 | 3471,4 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-53%, средства собственников-47% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | пос. Вещево, д.16 | 3499,2 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-52%, средства собственников-48% |
| 32 | пос. Вещево, д.17 | 106 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 33 | пос. Вещево, д.17 | 3494 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-58%, средства собственников-42% |
| 34 | пос. Вещево, д.18 | 670,6 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-57%, средства собственников-43% |
| 35 | пос. Вещево, д.18 | 3943,9 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-58%, средства собственников-42% |
| 36 | пос. Вещево, д.19 | 749,2 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-68%, средства собственников-32% |
| 37 | пос. Вещево, д.20 | 2683,9 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-53%, средства собственников-47% |
| 38 | пос. Вещево, д.21 | 850,2 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-34%, средства собственников-66% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Гаврилово |
| 39 | пос. Гаврилово, д. 1-а | 1363 | 5 | - | - |  |  |  |  |
| 40 | пос. Гаврилово,д. 1-а | 521,2 | 5 | - | - |  |  |  |  |
| 41 | пос. Гаврилово,ул.Школьная д. 6-а | 3477 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-53%, средства собственников-47% |
| 42 | пос. Гаврилово, ул. Строителей, д. 1 | 76,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 43 | пос. Гаврилово, ул. Строителей, д. 3 | 76,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 44 | пос. Гаврилово, ул. Строителей, д. 5 | 76,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 45 | пос. Гаврилово, ул. Строителей, д. 6 | 586,7 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 46 | пос. Гаврилово, ул. Центральная, д. 34 | 483,74 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 47 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 1 | 626,38 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-43%, средства собственников-57% |
| 48 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 2 | 631,23 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-18%, средства собственников-82% |
| 49 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 3 | 641,44 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-37%, средства собственников-63% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 4 | 523,78 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-41%, средства собственников-59% |
| 51 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 5 | 524,62 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-25%, средства собственников-75% |
| 52 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 6 | 2741,7 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-39%, средства собственников-61% |
| 53 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 7 | 2848,1 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-26%, средства собственников-74% |
| 54 | пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 10, Лит. А | 1442,3 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-50%, средства собственников-50% |
| 55 | пос. Гаврилово, ул. Энергетиков, д. 5 | 590,5 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| пос. Гончарово |
| 56 | пос. Гончарово, д. 1 | 396,23 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 57 | пос. Гончарово, д. 3 | 438,9 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-50%, средства собственников-50% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | пос. Гончарово, д. 4 | 752,3 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-25%, средства собственников-75% |
| 59 | пос. Гончарово, д. 5 | 651,57 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-33%, средства собственников-67% |
| 60 | пос. Гончарово, д. 6 | 619,24 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-25%, средства собственников-75% |
| 61 | пос. Гончарово, д. 7 | 628,95 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-53%, средства собственников-47% |
| 62 | пос. Гончарово, д. 8 | 646,29 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-18%, средства собственников-82% |
| 63 | пос. Гончарово, д. 9 | 893,42 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-59%, средства собственников-41% |
| 64 | пос. Гончарово, д.10 | 791,05 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-42%, средства собственников-58% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | пос. Гончарово, д.11 | 779,69 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-55%, средства собственников-45% |
| 66 | пос. Гончарово, д.12 | 782,26 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-72%, средства собственников-28% |
| 67 | пос. Гончарово, д.13 | 730,08 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-18%, средства собственников-82% |
| 68 | пос. Гончарово, д.14 | 2792,1 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-25%, средства собственников-75% |
| 69 | пос. Гончарово, д.15 | 2745,2 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-43%, средства собственников-57% |
| 70 | пос. Гончарово, д.16 | 2794,7 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-60%, средства собственников-40% |
| 71 | пос. Гончарово, д.17 | 1359 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-46%, средства собственников-54% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | пос. Гончарово, д.18 | 3238,6 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-45%, средства собственников-55% |
| 73 | пос. Гончарово, д.19 | 2574,9 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-31%, средства собственников-69% |
| пос. Житково |
| 74 | пос. Житково, д.17 | 598,6 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-30%, средства собственников-70% |
| 75 | пос. Житково, д.18 | 388,99 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-50%, средства собственников-50% |
| 76 | пос. Житково, д.19 | 457,6 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-41%, средства собственников-59% |
| 77 | пос. Житково, д.20 | 395,5 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-75%, средства собственников-25% |
| 78 | пос. Житково, д.22 | 1342,9 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-37%, средства собственников-63% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | пос. Житково, д.22-а | 517,07 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-31%, средства собственников-69% |
| 80 | пос. Житково, д.23 | 1278,6 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-20%, средства собственников-80% |
| 81 | пос. Житково, д.24 | 1338 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-29%, средства собственников-71% |
| 82 | пос. Житково,д.28-а | 1340,2 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-58%, средства собственников-42% |
| 83 | пос. Житково, д.28-б | 1340 | 3 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-33%, средства собственников-67% |
| 84 | пос. Житково, д.29 | 421,6 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-41%, средства собственников-59% |
| 85 | пос. Житково, д.30 | 1918,6 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-6%, средства собственников-94% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | пос. Житково, д.31 | 1918,6 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-18%, средства собственников-82% |
| 87 | пос. Житково, д.32 | 1918,6 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-27%, средства собственников-73% |
| 88 | пос. Житково, д.33 | 1918,6 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-50%, средства собственников-50% |
| пос. Перово |
| 89 | пос. Перово, д. 1 | 631,44 | 2 | - | - | 150 | 50 | 2013 год | бюджет МО-62%, средства собственников-38% |
| 90 | пос. Перово, д. 3 | 2545,83 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-38%, средства собственников-62% |
| 91 | пос. Перово, д. 4 | 2002,94 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-34%, средства собственников-66% |
| 92 | пос. Перово, д. 5 | 2556,45 | 4 | - | - | 150 | 50 | 2012 год | бюджет МО-47%, средства собственников-53% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | пос. Перово, д. 6 | 3822,7 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-24%, средства собственников-76% |
| 94 | пос. Перово, д. 7 | 3218,8 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-31%, средства собственников-69% |
| 95 | пос. Перово, д. 8 | 1118,2 | 6 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-27%, средства собственников-73% |
| 96 | пос. Перово, д. 10 | 1118,2 | 6 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-31%, средства собственников-69% |
| 97 | пос. Перово, д. 11 | 1058,5 | 6 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-36%, средства собственников-64% |
| 98 | пос. Перово, д. 12 | 4815,5 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-28%, средства собственников-72% |
| 99 | пос. Перово, д. 13 | 4870,6 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-36%, средства собственников-64% |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | пос. Перово, д. 14 | 3200,6 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-40%, средства собственников-60% |
| 101 | пос. Перово, д. 15 | 4611,4 | 5 | - | - | 150 | 50 | 2011 год | бюджет МО-29%, средства собственников-71% |
| 102 | пос. Перово, д. 9 | 1118,2 | 6 | - | - |  |  |  |  |
| пос. Черкасово |
| 103 | пос. Черкасово, | 44,9 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 104 | пос. Черкасово, | 126,5 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 105 | пос. Черкасово, д. 2, | 44,88 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 106 | пос. Черкасово, д. 4, | 53,08 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 107 | пос. Черкасово, д. 6, | 224,33 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 108 | пос. Черкасово, д. 8, | 77,04 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 109 | пос. Черкасово, д. 10, | 94,61 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 110 | пос. Черкасово, д. 19, | 243,54 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 111 | пос. Черкасово, д. 20, | 44,96 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 112 | пос. Черкасово, д. 21, | 51,39 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 113 | пос. Черкасово, д. 42, | 44,96 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Верхне-Черкасово |
| 114 | ст. Верхне-Черкасово, д. 3,кв.3 | 59,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 115 | ст. Верхне-Черкасово, д. 5,кв.1,2 | 99,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 116 | ст. Верхне-Черкасово, д. 1/13,кв.1,2 | 119,6 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 117 | ст. Верхне-Черкасово, д.119 км,Кв.1,3,4 | 148,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 118 | ст. Верхне-Черкасово, д.119 км, пикет 8, кв.1,2 | 89,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | ст. Верхне-Черкасово, д.120 км., пикет 8, д.б/н, кв.1 | 45,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Вещево |
| 120 | ст. Вещево, д. 1,кв.1,2,4,5 | 195,9 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 121 | ст. Вещево, д. 21 км., пикет 7,кв.1,2 | 84,5 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Гаврилово |
| 122 | ст. Гаврилово, ул. Железнодорожная, д. 4, | 33,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 123 | ст. Гаврилово, ул. Железнодорожная, д. 5 | 97,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 124 | ст. Гаврилово, ул. Железнодорожная, д. 6 | 58,3 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 125 | ст. Гаврилово, ул. Заводская, д. 4 | 64,3 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 126 | ст. Гаврилово, ул. Заводская,д. 2, кв.1, 2 | 55,6 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 127 | ст. Гаврилово, ул. Советская,д. 5, кв.2 | 47,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 128 | ст. Гаврилово, ул. Советская, д. 2, кв. 1 | 37,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 129 | ст. Гаврилово, ул. Советская, д. 3, кв. 1-4 | 68,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 130 | ст. Гаврилово, ул. Советская,д. 4, кв. 1, 6, 9-11 | 256,3 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 131 | ст. Гаврилово, ул. Советская, д. 6, кв. 5, 6 | 76,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 132 | ст. Гаврилово, ул. Советская, д. 8,кв. 1-2, 4-6, 8-10, 12 | 392,1 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 133 | ст. Гаврилово,ул. Советская, д. 9, кв.1, 3-6 | 123,6 | 1 | - | - |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | ст. Гаврилово, ул. Советская,д.10, кв.1-4 | 139,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 135 | ст. Гаврилово, ул. Советская, д.14, кв.2 | 42,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 136 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д. 2, кв. 1-4 | 54,6 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 137 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д. 4, кв. 1-2, 4 | 143,9 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 138 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д. 7, кв. 4-8, 12 | 320 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 139 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д. 9,кв.1-3, 5-9, 11-12 | 495,1 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 140 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д. 10, кв. 1-3 | 101,8 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 141 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д.14, кв. 2-3 | 77,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 142 | ст. Гаврилово, ул. Строительная, д.16, кв. 1-3 | 108,1 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 143 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 5 , кв. 1-3 | 102,9 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 144 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 7,кв. 1-3 | 125 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 145 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 9, кв. 7-9, 11-12 | 102,4 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 146 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д.11, кв.1, 3 | 61,6 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 147 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д.13, кв. 2, 4 | 64,3 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 148 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 15, кв. 1-4 | 127,4 | 1 | - | - |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 19, кв. 1, 4 | 71,5 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 150 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 21, кв. 1-3 | 127,9 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 151 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 23, кв. 1-3 | 128,4 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 152 | ст. Гаврилово, ул. Центральная, д. 36, кв. 1-6 | 209,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Житково |
| 153 | ст. Житково, д. б/н, кв. 1,2 | 68,7 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Лебедевка |
| 154 | ст. Лебедевка, д.114км., пикап 9, д. б/н, кв.1,2 | 83,1 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Перово |
| 155 | ст. Перово, д. 1, кв. 1-5 | 218,3 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 156 | ст. Перово, д. 8 км. (А), кв. 1-4 | 187,4 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 157 | ст. Перово, 8 км., д. Без номера, кв. 1-2 | 55,6 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| пос. Гвардейское |
| 158 | пос. Гвардейское, ул. Выборгская, д. 3 | 31,9 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 159 | пос. Гвардейское, ул. Железнодорожная, д. 4 | 116,22 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 160 | пос. Гвардейское, ул. Железнодорожная, д. 12 | 64,27 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 161 | пос. Гвардейское, ул. Железнодорожная, д. 15 | 81,46 | 1 | - | - |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | пос. Гвардейское, ул. Коммунальная, д. 7 | 60,89 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 163 | пос. Гвардейское, ул. Пионерская, д. 3 | 73,31 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 164 | пос. Гвардейское, ул. Пионерская, д. 7 | 174,79 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 165 | пос. Гвардейское, ул. Пионерская, д. 15 | 68,84 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 166 | пос. Гвардейское, ул. Пионерская, д. 16 | 74,28 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 167 | пос. Гвардейское, ул. Пионерская, д. 18 | 275,26 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 168 | пос. Гвардейское, ул. Школьная, д. 7 | 76,43 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 169 | пос. Гвардейское, ул. Школьная, д. 9 | 48,88 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 170 | пос. Гвардейское, ул. Школьная, д. 12 | 42,92 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 171 | пос. Гвардейское, ул. Школьная, д. 16 | 96,95 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 172 | пос. Гвардейское, ул. Школьная, д. 21 | 264 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| ст. Гвардейское |
| 173 | ст. Гвардейское, д. 12 км | 136,3 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 174 | ст. Гвардейское, ул. Железнодорожная,д.21, кв. 1-11 | 448,4 | 2 | - | - |  |  |  |  |
| 175 | ст. Гвардейское, ул. Железнодорожная, д. 34, кв.1 | 75,5 | 1 | - | - |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Пальцево |
| 176 | ст. Пальцево, 12 км,д. 1, кв. 1,2 | 112,5 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 177 | ст. Пальцево, 12 км,д. 4, кв. 1-3 | 97,2 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 178 | ст. Пальцево, д. 4, | 117,9 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 11400 | 3800 |  |  |
| в том числе | 2011 год | бюджет МО | 1377 | 459 | 4400 |  |
|  |  | средства собственников | 1923 | 641 |  |  |
|  | 2012 год | бюджет МО | 1105,5 | 368,5 | 4200 |  |
|  |  | средства собственников | 2044,5 | 681,5 |  |  |
|  | 2013 год | бюджет МО | 2202 | 734 | 6600 |  |
|  |  | средства собственников | 2748 | 916 |  |  |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требований закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2011 г.);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- принять меры по приватизации жилья;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. В МО Гончаровское сельское поселение в 2012 году планируется проведение энергетических обследований трех наиболее крупных многоквартирных домов, стоимость обследования одного дома составляет 100 000 руб., общая стоимость энергетических обследований трех многоквартирных домов составит: 100 000*3=300 000 руб.

Таблица 10. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2011-2014 гг | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» |
| 1.3 | Разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Учет энергетических ресурсов |
| 2.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 2011-2013 г. | 4684,50 | 1377,00 | 1105,50 | 2202,00 | 0,00 | средства собственников жилья | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  |  |  | 6715,50 | 1923,00 | 2044,50 | 2748,00 | 0,00 | бюджет МО |  |
| 2.2 | Установка приборов учета холодного водоснабжения | 2011-2013 г. | 1561,50 | 459,00 | 368,50 | 734,00 | 0,00 | средства собственников жилья | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  |  |  | 2238,50 | 641,00 | 681,50 | 916,00 | 0,00 | бюджет МО |  |
| Итого |  | 15200,00 | 4400,00 | 4200,00 | 6600,00 | 0,00 |  |  |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2012 г. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего | - | 15500,00 | 4400,00 | 4500,00 | 6600,00 | 0,00 | бюджет МО= | 9254,0 | - |

## 4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Гончаровское сельское поселение насчитывает 232 светильника с лампами ДРЛ-250. В 2011-2012 годах планируется замена 100% светильников с лампами ДРЛ на более эффективные светильники с лампами ДНАТ.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Рис. 1 Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 11. Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Таблица 12. Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, администрацией МО Гончаровское сельское поселение выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ к светильникам с лампами ДНАТ. С учетом мощности светильников с лампами ДРЛ, замена будет производиться на светильники с лампами ДНАТ эквивалентные по световому потоку. Лампе ДРЛ-250 соответствует лампа ДНАТ-150. Затраты на замену 232 светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ составят 232 шт.*3000 руб./шт. = 696,0 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 232 светильников с лампами ДРЛ-250, на эквивалентные и более экономичные ДНАТ-150:

- Одна лампочка ДРЛ-250 в среднем потребляет 280 Вт*ч активной мощности, 232 лампочки потребляют – 232*280 Вт*ч= 64960 Вт*ч.= 64,96 кВт*ч. Приблизительная величина работы уличного освещения в год равна 3750 ч. (продолжительность всего темного времени года для Санкт-Петербурга и ЛО=3750 ч.), таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 64,96 кВт.ч.*3750 ч.=243600 кВт*ч./год.

- Аналогичный расчет произведем для ламп ДНАТ. Лампа ДНАТ-150 потребляет 170 Вт.ч активной мощности, 232*170=39440 Вт.ч.= 39,4 кВт.ч., потребление за год составит: 39,4*3750= 147900 кВт*ч/год.

Экономия потребления электрической энергии при замене 354 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150 за год составит: 243600-147900=95700 кВт*ч/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены светильников с лампами ДРЛ на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ. В 2011-2012 годах планируется замена по 116 светильников с лампами ДРЛ на более эффективные светильники с лампами ДНАТ ежегодно, всего будет заменено 100% светильников, необходимые средства на замену составят 696,0 тыс. руб.

Средний тариф на электроэнергию в 2010 году составил 3,39 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

В таблице 13 представлен расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами ДРЛ на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ.

Таблица 13. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами ДРЛ на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ) | тыс. руб. | 348,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
| Без замены |
| Электроэнергия (замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ) | тыс. кВт.ч. | 243,60 | 243,60 | 243,60 | 243,60 |
|  | тыс. руб. | 949,67 | 1092,13 | 1255,94 | 1444,34 |
| При замене |
| Электроэнергия (замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ) | тыс. кВт.ч. | 195,75 | 147,90 | 147,90 | 147,90 |
|  | тыс. руб. | 763,13 | 663,08 | 762,54 | 876,92 |
| Экономия (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ) | тыс. кВт.ч. | 47,85 | 143,55 | 239,25 | 334,95 |
|  | тыс. руб. | 186,54 | 615,59 | 1109,00 | 1676,42 |

На диаграмме 1 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.

Диаграмма 1 Экономического эффекта от замены светильников с лампами ДРЛ на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ

По результатам расчетов в таблице 13 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 696,0 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 1676,42 тыс. руб., в натуральном выражении – 334,95 тыс. кВт.ч., окупаемость данных мероприятий происходит в 2012 году.

Таблица 14. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы | 2011-2012 гг. | 696,0 | 348,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего | - | 696,0 | 348,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО = 696,0 тыс. руб. | - |

## 4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В МО Гончаровское сельское поселение действует два муниципальных учреждения:

1. Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Адрес: 188901 Ленинградская область Выборгский район поселок Гончарово.

Телефон: (881378) 63-817.

E-mail: admgoncharovo@yandex.ru.

Глава администрации - Вознюк Римма Ивановна.

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий заместитель главы администрации - Рыбников Сергей Борисович.

Число работников - 16 человек.

Количество зданий, занимаемых муниципальным учреждением – 4 ед.:

Поселок Гончарово

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 298,4м2;

•	Отапливаемая площадь – 226,2 м2.

Количество окон – 13 шт.

Площадь остекления - 54,6 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 54,6 м2.

Количество входных дверей - 3,0 м2, в т. ч. требующих утепления - 3,0 м2.

Поселок Житково

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 103,1м2;

•	Отапливаемая площадь – 103,1 м2.

Количество окон – 9 шт.

Площадь остекления - 8,64 м2, в т. ч. металлопластиковых окон 0  м2

Количество входных дверей: 1,62 м2, в т. ч. требующих утепления - 1,62 м2.

Поселок Гвардейское

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 321,7м2;

•	Отапливаемая площадь – 321,7 м2( печное отопление).

Количество окон – 15 шт.

Площадь остекления - 16,2 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 1,62 м2, в т. ч. требующих утепления - 1,62 м2.

Поселок Гаврилово

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 86,0м2;

•	Отапливаемая площадь – 86,0 м2.

Количество окон – 20 шт.

Площадь остекления - 31,4 м2, в т.ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 1,62 м2, , в т.ч. требующих утепления - 1,62 м2.

2. Муниципальное учреждение культуры «Гончаровский информационный центр «Гармония».

Адрес: 188901 Ленинградская область Выборгский район поселок Гончарово.

Телефон: (881378) 63-845.

Руководитель учреждения - директор Одинец Тамара Тимофеевна

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий - заместитель главы администрации Рыбников Сергей Борисович.

Число работников - 63 человека.

Количество зданий, занимаемых муниципальным учреждением - 4 ед.:

Поселок Гончарово Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 2548,8м2;

•	Отапливаемая площадь – 398 м2

Количество окон – 72 шт.

Площадь остекления - 713 м2, в т. ч. металлопластиковых окон 713 м2

Количество входных дверей - 50 м2, в т. ч. требующих утепления - 17 м2.

Поселок Житково Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 130,7м2;

•	Отапливаемая площадь – 130,7 м2.

Количество окон – 2 шт.

Площадь остекления - 22,44 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 2,99 м2, в т. ч. требующих утепления - 2,34 м2.

Поселок Гвардейское Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 117,1м2;

•	Отапливаемая площадь – 117,1 м2( печное отопление).

Количество окон – 6 шт.

Площадь остекления - 24,0 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 5,8 м2, , в т. ч. требующих утепления - 2,2 м2.

Поселок Гаврилово Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 342,2 м2;

•	Отапливаемая площадь – 296,2 м2.

Количество окон – 11 шт.

Площадь остекления - 67,1 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей: 10,2 м2, в т. ч. требующих утепления - 10,2 м2.

Поселок Вещево Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 220,9 м2;

•	Отапливаемая площадь – 155,0 м2.

Количество окон – 6 шт.

Площадь остекления - 200,0 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 6,3 м2, в т. ч. требующих утепления - 3,5 м2.

Поселок Барышево Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 329,7м2;

•	Отапливаемая площадь – 200 м2.

Количество окон – 14 шт.

Площадь остекления - 68 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 5,2 м2, в т. ч. требующих утепления - 2,6 м2.

Поселок Перово Дом Культуры

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 261,8 м2;

•	Отапливаемая площадь – 261,8 м2.

Количество окон – 11 шт.

Площадь остекления: 50,84 м2, в т. ч. металлопластиковых окон 0  м2

Количество входных дверей - 9,84 м2, в т. ч. требующих утепления - 9,84 м2.

Поселок Перово Библиотека

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 96,5 м2;

•	Отапливаемая площадь – 96,5м2.

Количество окон – 12 шт.

Площадь остекления - 28,8 м2, в т. ч. металлопластиковых окон 0 - м2.

Количество входных дверей: 2,8 м2, в т. ч. требующих утепления - 0 м2.

Поселок Житково Библиотека

Площадь здания:

•	Площадь застройки – 85,9 м2;

•	Отапливаемая площадь – 85,9 м2

Количество окон – 6 шт.

Площадь остекления - 70 м2, в т. ч. металлопластиковых окон - 0 м2.

Количество входных дверей - 3,2 м2, в т. ч. требующих утепления - 1,6 м2.

В таблице 15 представлен перечень установленных приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях бюджетных учреждений МО Гончаровское сельское поселение.

Таблица 15. Перечень установленных приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях бюджетных учреждений МО Гончаровское сельское поселение

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Прибор учета тепловой энергии | Прибор учета электроэнергии энергии | Прибор учета холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие (+/-) | Марка | дата поверки | Наличие (+/-) | Марка | дата поверки | Наличие (+/-) | Марка | дата поверки |
| 1 | Администрация | пос. Гончарово | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | - | - | - |
|  |  | пос. Житково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пос. Гвардейское | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | воды нет | - | - |
|  |  | пос. Гаврилово | - | - | - | + | СА 4-и678 | - | + | н.д. | - |
| 2 | Дом Культуры | пос. Гончарово | + | СПТ 941 | до 2012 | + | СО-Ч-446М (2 шт.) | - | + | СВ-15Х (3 шт.) | - |
| 3 | Дом Культуры | пос. Житково | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | + | СВ-15Х | - |
| 4 | Дом Культуры | пос. Гвардейское | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Дом Культуры | пос. Гаврилово | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Дом Культуры | пос. Вещево | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | + | СВ-15Х | - |
| 7 | Дом Культуры | пос. Барышево | - | - | - | + | ПСУ-3ТА 07 | - | воды нет | - | - |
| 8 | Дом Культуры | пос. Перово | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | + | СВ-15Х | - |
| 9 | Библиотека | пос. Перово | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | + | СВ-15Х | - |
| 10 | Библиотека | пос. Житково | - | - | - | + | СО-Ч-446М | - | + | СВ-15Х | - |

В Таблицах 16, 17 приведено фактическое потребление коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями МО Гончаровское сельское поселение в 2008-2010 годах.

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод:

- Потребление электрической энергии уличным освещением в 2010 году по отношению к 2008 году снизилось на 34,8%;

- Потребление электрической энергии администрацией в 2010 году по отношению к 2008 году снизилось на 243%;

- Потребление электрической энергии МУК КИЦ "Гармония" в 2010 году по отношению к 2008 году снизилось на 17,5%;

- Потребление тепловой энергии администрацией в 2010 году по отношению к 2008 году снизилось на 520%;

- Потребление тепловой энергии МУК КИЦ "Гармония" в 2010 году по отношению к 2008 году снизилось на 31,9%;

- Потребление холодной воды администрацией в 2010 году по отношению к 2008 году не изменилось;

- Потребление холодной воды МУК КИЦ "Гармония" в 2010 году по отношению к 2008 году возросло на 27,7%;

- Сброс стоков администрацией в 2010 году по отношению к 2008 году не изменился;

- Сброс стоков МУК КИЦ "Гармония" в 2010 году по отношению к 2008 году снизился на 0,27%.

Далее в таблице 18 представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетных учреждений МО Гончаровское сельское поселение, с указанием количества, стоимости необходимых материалов и оборудования. В завершении подсчитана общая сумма, необходимая для осуществления данных мероприятий.

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы энергосбережения не проверялась.

Таблица 16. Фактическое потребление электрической и тепловой энергии бюджетными учреждениями МО Гончаровское сельское поселение за 2008-2010 годы

| Объекты бюджетной сферы | Фактическое потребление электроэнергии | Фактическое потребление тепловой энергии | Изменение потребления электрической энергии в 2010 г. от 2008 г. | Изменение потребления тепловой энергии в 2010 г. от 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |
|  | тыс. кВт.ч. | тыс. руб. | тыс. кВт.ч. | тыс. руб. | тыс. кВт.ч. | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. руб. |  |  |
| Администрация | 29,50 | 50,70 | 15,00 | 38,30 | 8,60 | 34,20 | 0,930 | 1154,00 | 0,11 | 171,50 | 0,150 | 276,60 | -243,0% | -520,0% |
| МУК КИЦ "Гармония" | 202,15 | 455,30 | 157,00 | 356,90 | 172,00 | 478,98 | 1,23 | 1368,60 | 0,74 | 1214,10 | 0,93 | 1548,10 | -17,5% | -31,9% |
| Уличное освещение | 254,60 | 318,90 | 227,40 | 416,00 | 166,00 | 559,20 | - | - | - | - | - | - | -34,8% | - |
| ИТОГО | 486,25 | 824,90 | 399,40 | 811,20 | 346,60 | 1072,38 | 2,16 | 2522,60 | 0,85 | 1385,60 | 1,08 | 1824,70 | -295,4% | -551,9% |

Таблица 17. Фактическое потребление холодной воды и сброса стоков бюджетными учреждениями МО Гончаровское сельское поселение за 2008-2010 годы

| Объекты бюджетной сферы | Фактическое потребление холодной воды | Фактический сброс стоков | Изменение потребления холодной воды в 2010 г. от 2008 г. | Изменение сброса стоков в 2010 г. от 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |
|  | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. |  |  |
| Администрация | 0,37 | 5,40 | 0,34 | 6,60 | 0,37 | 8,00 | 0,37 | 5,30 | 0,34 | 5,90 | 0,37 | 7,30 | 0,0% | 0,00% |
| МУК КИЦ "Гармония" | 1,13 | 16,56 | 1,13 | 20,85 | 1,56 | 24,50 | 1,12 | 16,10 | 1,12 | 22,00 | 1,12 | 22,60 | 27,7% | -0,27% |
| ИТОГО | 1,49 | 21,96 | 1,46 | 27,45 | 1,93 | 32,50 | 1,49 | 21,40 | 1,46 | 27,90 | 1,49 | 29,90 | 0,28 | 0,00 |

Таблица 18. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений)

| № П/П | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | Количество | сумма, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Администрация | 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 58 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | - | 217,40 | 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МУК КИЦ "Гармония" | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | - | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 517,40 | 517,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены 58 ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающие КЛЛ в здании администрации, необходимые средства на замену ламп составляют – 17,4 тыс. руб.

Для расчета экономического эффекта от замены 58 ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающие КЛЛ, произведем приблизительный расчет годового потребления электроэнергии данными осветительными приборами.

Суммарная мощность 58 ламп накаливания мощностью 60 Вт. составляет 60Вт.*58= 3,4 кВт. Время работы освещения в 2010 году, согласно количества рабочих дней, составляет 1987 ч., коэффициент спроса = 0,8. Годовое потребление электроэнергии лампами накаливания составит = 3,4*1987*0,8 = 5,4 тыс. кВт.ч.

Годовое потребление электроэнергии КЛЛ = 20 Вт*58/1000*1987*0,8=1,8 тыс. кВт.ч.

Тариф на электроэнергию в 2010 году составил 3,39 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

В таблице 19 представлен расчет экономического эффекта от замены 58 ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ.

Таблица 19. расчет экономического эффекта от замены 58 ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ) | тыс. руб. | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Без замены |
| Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ) | тыс. кВт.ч. | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
|  | тыс. руб. | 21,05 | 24,21 | 27,84 | 32,02 |
| При замене |
| Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ) | тыс. кВт.ч. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | тыс. руб. | 7,02 | 8,07 | 9,28 | 10,67 |
| Экономия (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ) | тыс. кВт.ч. | 3,60 | 7,20 | 10,80 | 14,40 |
|  | тыс. руб. | 14,03 | 30,17 | 48,74 | 70,08 |

На диаграмме 2 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.

Диаграмма 2 Экономический эффект от замены 58 ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ

По результатам расчетов в таблице 19 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 17,4 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 70,08 тыс. руб., в натуральном выражении – 11,75 тыс. кВт.ч., окупаемость данных мероприятий происходит в 2011 году.

В таблице 20 представлено общее потребление электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды всеми бюджетными учреждениями МО Гончаровское сельское поселение и суммы затраченные на них.

Таблица 20. Затраты бюджета МО на коммунальные ресурсы за 2010 г. (по представленным данным)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Потреблено за 2010 год | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 346,60 | 1072,38 |
| Тепловая энергия | тыс. Гкал | 1,08 | 1824,70 |
| Холодное водоснабжение | тыс. м3 | 1,93 | 32,50 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 1,49 | 29,90 |
| Итого | - | - | 2959,48 |

Диаграмма 3. Структура затрат на коммунальные ресурсы за 2010 год

Из диаграммы 3 видно, что расходы на тепловую энергию составляют – 61,66%, на электрическую энергию – 36,24%, на холодное водоснабжение – 1,1%, на водоотведение – 1,01%.

Далее рассчитаем снижение потребления энергоресурсов от повышения энергетической эффективности к 2014 году по требованию Федерального закона №261-ФЗ в бюджетной сфере при установленной норме снижения расхода коммунальных ресурсов на 3% ежегодно, см. таблицу 21.

Таблица 21. Ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (в соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ)

| Наименование ресурса | Фактический расход за 2010 год | Динамика снижения ресурсов на 3% по годам | Прогнозируемое абсолютное отклонение в 2014 г от 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 346,60 | 336,20 | 325,80 | 315,41 | 305,01 | 41,59 |
| Тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 0,13 |
| Водопотребление, тыс. м3 | 1,93 | 1,87 | 1,81 | 1,75 | 1,69 | 0,23 |
| Водоотведение, тыс. м3 | 1,49 | 1,44 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | 0,18 |

Таким образом, выполнение мероприятий по замене ламп ДРЛ на лампы ДНАТ позволит выполнить требования федерального законодательства о снижении потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями. Что касается других мероприятий, то они подлежат уточнению по результатам проведения энергетических обследований.

Таблица 22. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Снижение энергоемкости объектов бюджетной сферы |
| 2.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности при потреблении коммунальных ресурсов в здании администрации | 2011 г. | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Продолжение таблицы 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | 2012 г. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего |  | 517,40 | 517,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО = 517,4 тыс. руб. | - |

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Гончаровское сельское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 16913,4 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Гончаровское сельское поселение составляет 10667,4 тыс. руб. (см. Таблицу 23, 24), в том числе:

2011 год – 3479,4 тыс. руб.,

2012 год – 3424,0 тыс. руб.,

2013 год – 3714,0 тыс. руб.,

2014 год – 50,0 тыс. руб.

Таблица 23. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Гончаровское сельское поселение

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | по годам |
|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 15500,0 | 4400,0 | 4500,0 | 6600,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 696,0 | 348,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 517,4 | 517,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 16913,4 | 5315,4 | 4898,0 | 6650,0 | 50,0 |

Таблица 24. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Гончаровское сельское поселение за счет бюджета МО

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | по годам |
|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 9254,0 | 2564,0 | 3026,0 | 3664,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 696,0 | 348,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 517,4 | 517,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 10667,4 | 3479,4 | 3424,0 | 3714,0 | 50,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Гончаровское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

# 6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Гончаровское сельское поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

# 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Таблица 25. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 22 | 43 | 76 | 76 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 0 | 22 | 43 | 76 | 76 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0% | 14,8% | 29% | 51% | 51% |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 0% | 14,8% | 29% | 51% | 51% |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта, %* | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% |

* от общего числа многоквартирных домов (148 домов)

Таблица 26. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 0 | 116 | 232 | 232 | 232 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 243,60 | 195,75 | 147,90 | 147,90 | 147,90 |

Таблица 27. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество установленных узлов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

# 8. Механизм реализации и порядок

# контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Гончаровское сельское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Гончаровское сельское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО Гончаровское сельское поселение  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Гончаровское сельское поселение:

обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Гончаровское сельское поселение;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

# 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

# Text boxes

If