УТВЕРЖДАЮ

И.о. Выборгского городского прокурора

юрист 1 класса

И. С. Орлов

.04.2016

Информация

в СМИ

г. Выборг								                        28.04.2016

В апреле 2016 года Выборгской городской прокуратурой проведена проверка по информации, размещенной в сети «Интернет» о прекращении водоснабжения потребителей г. Выборга 19.04.2016.

Надзорными мероприятиями установлено, что 19.04.2016 около 12 час 00 мин. по адресу г. Выборг ул. Судостроительная у д. 24, ОАО «Выборгский Водоканал» в колодце с пожарным гидрантом обнаружена утечка холодной воды.

Причиной возникновения данной аварийной ситуации является порыв на участке трубопровода холодного водоснабжения Ду-32.

В целях проведения работ по замене аварийного участка трубопровода, 19.04.2016 в 13 час. 45 мин. ОАО «Выборгский Водоканал» произведено отключение холодного водоснабжения на водопроводной линии Ду-100.

В период проведения ремонтных работ от водоснабжения отключены МБДОУ д/сад № 16 и 11 жилых домов, расположенных по адресам: г. Выборг, ул. Судостроительная д.12,  д.14, д.16, д.16а, д.18, д.24, д.26, д.28, д.26; г. Выборг, ул. Крутая, д. 1, д. 3; г. Выборг, Поперечный переулок, д. 4.

Работы по устранению аварийной ситуации осуществляло ОАО «Выборгский Водоканал» с привлечением бригады бригада участка УВС ОАО «Выборгский Водоканал», 2 единиц техники.

19.04.2016 в 18 час. 15 мин аварийная ситуация устранена, водоснабжение вышеуказанных домов и детского сада восстановлено в полном объеме.

Аварийная ситуация устранена в срок, не превышающий время допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, предусмотренное приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, СНиП 2.04.0284 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Помощник Выборгского городского прокурора

юрист 1 класса                                                                                   Т.А.   Веревочникова